## 行政楼北部
行政楼北部综合布线工程量清单
| 名称 | 品牌 | 型号/摘要 | 数量 | 单位 | 单价 | 金 额
1 | 电话线 | 清华同方 | CC10002 | 7 | 箱 | 0 | 0
2 | 网线 | 清华同方 | 1、名称：6类4对UTP电缆 2、参数：材料均为无氧铜，工作温度范围：-20到75度，材料为优质PVC材料，防火级别为CM 3、敷设方式：穿管或桥架 | 13 | 箱 | 0 | 0
3 | 网络配线架 | 清华同方 | 超五类非屏蔽24口配线架CP20024 含网络模块 | 4 | 个 | 0 | 0
4 | 电话配线架 | 兰贝 | 25口电话配线架 | 2 | 个 | 0 | 0
5 | 理线架 | 清华同方 | CP200L | 6 | 个 | 0 | 0
6 | 网络模块 | 清华同方 | CM310G-WH | 74 | 个 | 0 | 0
7 | 电话模块 | 清华同方 | CM280A-WH | 37 | 个 | 0 | 0
8 | 网络跳线 | 清华同方 | 六类网络跳线（用于交换机连接配线架） | 74 | 根 | 0 | 0
9 | 单口面板 | 清华同方 | 单口面板CF8601 | 32 | 个 | 0 | 0
10 | 双口面板 | 清华同方 | 双口面板CF8602 | 39 | 个 | 0 | 0
11 | 交换机 | h3c交换机 | 48口千兆可管理以太网 交换机 S5048PV2-EI | 2 | 个 | 0 | 0
12 | 交换机模块 | H3C华三 | H3C华三 SFP-GE-LX-SM1310-A 光模块 千兆单模模块1310nm 10Km LC | 2 | 个 | 0 | 0
13 | 机柜 | 兰贝 | 42U | 1 | 台 | 0 | 0
14 | 通信电缆 |  | 通信电缆50对 | 150 | 米 | 0 | 0
15 | 光纤跳线 |  |  | 2 | 对 | 0 | 0
16 | 辅材 |  | 标签纸，10公分PVC线槽，4公分线槽，3公分线槽缠绕管，明盒，膨胀螺丝，胶带，扎带 | 1 | 批 | 0 | 0
17 | 施工费 |  |  | 1 | 批 | 0 | 0
A | 合计 | [5 empty] | 0

## 行政楼中部
行政楼中部综合布线工程量清单
| 名称 | 品牌 | 型号/摘要 | 数量 | 单位 | 单价 | 金 额
1 | 电话线 | 清华同方 | CC10002 | 7 | 箱 | 0 | 0
2 | 网线 | 清华同方 | 1、名称：6类4对UTP电缆 2、参数：材料均为无氧铜，工作温度范围：-20到75度，材料为优质PVC材料，防火级别为CM 3、敷设方式：穿管或桥架 | 13 | 箱 | 0 | 0
3 | 网络配线架 | 清华同方 | 六类24口配线架CP20024 | 4 | 个 | 0 | 0
4 | 电话配线架 | 兰贝 | 25口电话配线架 | 2 | 个 | 0 | 0
5 | 理线架 | 清华同方 | CP200L | 6 | 个 | 0 | 0
6 | 网络模块 | 清华同方 | CM310G-WH | 88 | 个 | 0 | 0
7 | 电话模块 | 清华同方 | CM280A-WH | 48 | 个 | 0 | 0
8 | 网络跳线 | 清华同方 | 六类网络跳线（用于交换机连接配线架） | 88 | 根 | 0 | 0
9 | 单口面板 | 清华同方 | 单口面板CF8601 | 40 | 个 | 0 | 0
10 | 双口面板 | 清华同方 | 双口面板CF8602 | 48 | 个 | 0 | 0
11 | 交换机 | h3c交换机 | 48口千兆可管理以太网 交换机 S5048PV2-EI | 2 | 个 | 0 | 0
12 | 交换机模块 | H3C华三 | H3C华三 SFP-GE-LX-SM1310-A 光模块 千兆单模模块1310nm 10Km LC | 2 | 个 | 0 | 0
13 | 机柜 | 兰贝 | 42U | 1 | 台 | 0 | 0
| 通信电缆 |  | 通信电缆50对 | 100 | 米 | 0 | 0
| 光纤 | 西贝 | 单模四芯（到一楼机房） | 100 | 米 | 0 | 0
| 光纤跳线 |  | 连接到一楼机房汇聚 | 2 | 对 | 0 | 0
15 | 辅材 |  | 标签纸，10公分PVC线槽，4公分线槽，，3公分线槽缠绕管，明盒，膨胀螺丝，胶带，扎带 | 1 | 批 | 0 | 0
16 | 施工费 |  |  | 1 | 批 | 0 | 0
A | 合计 | [5 empty] | 0

## 行政楼南部
行政楼南部综合布线工程量清单
| 名称 | 品牌 | 型号/摘要 | 数量 | 单位 | 单价 | 金 额
1 | 电话线 | 清华同方 | CC10002 | 7 | 箱 | 0 | 0
2 | 六类网线 | 清华同方 | 1、名称：6类4对UTP电缆 2、参数：材料均为无氧铜，工作温度范围：-20到75度，材料为优质PVC材料，防火级别为CM 3、敷设方式：穿管或桥架 | 12 | 箱 | 0 | 0
3 | 网络配线架 | 清华同方 | 六类非屏蔽24口配线架CP20024 | 4 | 个 | 0 | 0
4 | 电话配线架 | 兰贝 | 25口电话配线架 | 3 | 个 | 0 | 0
5 | 理线架 | 清华同方 | CP200L | 7 | 个 | 0 | 0
6 | 网络模块 | 清华同方 | CM310G-WH | 81 | 个 | 0 | 0
7 | 电话模块 | 清华同方 | CM280A-WH | 44 | 个 | 0 | 0
8 | 网络跳线 | 清华同方 | 六类网络跳线（用于交换机连接配线架） | 81 | 根 | 0 | 0
9 | 单口面板 | 清华同方 | 单口面板CF8601 | 37 | 个 | 0 | 0
10 | 双口面板 | 清华同方 | 双口面板CF8602 | 44 | 个 | 0 | 0
11 | 交换机 | H3C交换机 | 48口千兆可管理以太网 交换机 S5048PV2-EI | 1 | 台 | 0 | 0
12 | 交换机 | H3C | 24口千兆以太网交换机S5024PV2-EI | 2 | 台 | 0 | 0
13 | 交换机模块 | H3C华三 | H3C华三 SFP-GE-LX-SM1310-A 光模块 千兆单模模块1310nm 10Km LC | 2 | 个 | 0 | 0
14 | 机柜 | 兰贝 | 42U | 1 | 台 | 0 | 0
15 | 通信电缆 |  | 通信电缆50对 | 80 | 米 | 0 | 0
16 | 光纤 | 西贝 | 单模四芯（到一楼机房） | 80 | 米 | 0 | 0
17 | 光纤跳线 |  | 连接到一楼机房汇聚 | 2 | 对 | 0 | 0
18 | 辅材 |  | 标签纸，10公分PVC线槽，4公分线槽，，3公分线槽缠绕管，明盒，膨胀螺丝，胶带，扎带 | 1 | 批 | 0 | 0
19 | 施工费 |  |  | 1 | 批 | 0 | 0
A | 合计 | [5 empty] | 0

## 情况说明
情况说明
行政楼北部 | 行政楼北部： 网络点位74个、电话点位37个。 所有点位汇聚到原北部二楼机房。 原北部二楼机房位置已经有光纤，（光纤和一楼以总机房连接），根据现有情况，所需一台42u机柜，两台48口带光口h3c交换机。2个交换机模块。4个网络配线架，2个电话配线架，以及若干材料。
行政楼中部 | 行政楼中部： 网络点位88个、电话点位48个。 在院领导办公楼二楼靠东位置。根据现有情况新增加一台42u机柜、两台48口带光口交换机、2个交换机模块，4个网络配线架，2个电话配线架。以及若干辅材。
行政楼南部 | 行政楼南部： 根据要求，所需网络点位81个、电话点位44个。 其中三楼网络点位24个、电话点位12个。 三楼网络点位和电话点位连接到上次新增机柜里，三楼所需一台24口交换机。网络配线架一个。电话配线架一个。以及若干辅材。 其中二楼网络点位57个，电话点位32个 二楼在中间部位办公室，更新所需新增加一个42u机柜，一台48口千兆交换机，一台24口千兆交换机。网络配线架2个，电话配线架2个。 以及若干辅材